Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. informuje, że w toku prowadzonego postepowania CR/08/2022 dot. **„Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-6 nr 3 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do wymagań dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”** wpłynęły w terminie następujące zapytania:

**Zapytanie nr 1:**

- Czy dopuszczające jest zastosowanie równoważnego filtra workowego zapewniającego te same parametry techniczne lub lepsze oraz gwarantującego dotrzymanie zakładanej emisji pyłu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego filtra workowego.

**Zapytanie nr 2:**

- Czy dopuszczające jest zastosowanie równoważnego wentylatora wyciągowego zapewniającego te same parametry techniczne lub lepsze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego wentylatora wyciągowego.