**ZAMAWIAJĄCY:**

*Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.*

*ul. Maszewska 18*

*72-100 Goleniów*

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przetarg nieograniczony**

na

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

Zatwierdził

……………………………………….

Goleniów, maj 2022 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO podlegającego przepisom Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie dla postępowania nr CR/11/2022 na opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”** .

**NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**

ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów, Polska

NIP 8560000206

Regon 811187025

tel. 91 418 28 41, fax 91 418 42 92

www.pec.goleniow.pl

1. **TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
	1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

* 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. opracowanie projektu technicznego zadania
2. sporządzenie kosztorysów: ofertowego i inwestorskiego
3. uzyskanie prawomocnej decyzji – pozwolenie na budowę.
	1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8
4. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
	1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej z sporządzeniem kosztorysów: ofertowego i inwestorskiego do dnia 31.08.2022 r.
	3. Uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenie na budowę do dnia 28.02.2023 r.
5. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
	1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
	2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	3. posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2 prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych instalacji odpylania, o wartości każdej z nich (tj. jednej usługo ) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 50 000 zł bez podatku VAT (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.);
	4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca, który wskaże osoby, która będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję:

- projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania,

- projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania,

- uprawnienia budowlane powyższych osób powinny być wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

* + 1. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o którym mowa w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie obowiązującym u Zamawiającego.
	1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postepowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt/ 3 ustawy.
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., i ile została wpisana na listę na postawie środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o który mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

* + 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązującym u Zamawiającego, na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2 do** SWZ,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązującym u Zamawiającego tj.:

- Wykonawcy który został prawomocnie skazany za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- wobec którego orzeczono wyrokiem lub tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na formularzu stanowiącym **załącznik nr 3 do** SWZ.

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w pkt. 4.2. na formularzu stanowiącym **załącznik nr 6** do SWZ
	* 1. W celu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. b Wykonawca przedstawi:
2. wykaz prac projektowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym **załącznik nr 5** SWZ.
	* 1. W celu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. c Wykonawca przedstawi:
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowej , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w pkt. 4.1. lit. c SWZ oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu stanowiącym **załącznik nr 4** SWZ.
	1. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
4. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie,
	1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1 muszą zostać złożone w formie oryginału jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami prawa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż dokument, o którym mowa w art. 5.1.1. lit. b należy złożyć w formie oryginału.
	2. Nie złożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 5 spowoduje odrzucenie oferty.
5. **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

6.1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną**. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

6.2. Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny.

6.3. Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SWZ. Informacje o zmianie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.pec.goleniow.pl](http://www.pec.goleniow.pl) w zakładce przetargi.

6.4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytanie Oferentów, jeżeli wpłynęły one najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.pec.goleniow.pl](http://www.pec.goleniow.pl) w zakładce przetargi bez ujawniania źródła zapytania.

1. **WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**
	1. Jan Kolasa

tel. 603 040 499 w godz. 7:00-15:00

e-mail: kolasa@pec.goleniow.pl

* 1. Dorota Wójcik

 tel. (+48) 91 418 28 41 w godz. 7:00-15:00, fax 91 418 42 92

 e-mail: dorota.wojcik@pec.goleniow.pl

1. **MIEJSCE ORAZ TEMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

 8.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniów w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | 14.06.2022 r. | do godz. | **12.00** |

 8.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniów w Sali konferencyjnej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu | 14.06.2022 r. | o godz. | **12.15** |

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

9.1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł).

9.2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie w banku PEKAO I o/Goleniów.

Nr rachunku 71 1240 3839 1111 0000 4414 0519 z dopiskiem: ***„wadium - do postępowania nr CR/11/2022*”**

Przy czym przed upływem terminu składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), tj.: **Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,** ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów, Polska. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030662; NIP 856-00-00-206; Regon 811187025; Kapitał zakładowy Spółki: 7 977 500,00 zł, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3. kwotę gwarancji;
4. termin ważności gwarancji;
5. bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

9.5. Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych w pkt. 10.2. b-d) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:

1. w Dziale Finansowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. codziennie w godz. 800-1400 za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

Zaleca się, aby potwierdzoną w Dziale Finansowym i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium zdeponowanego w Dziale Finansowym Wykonawca dołączył do oferty

Lub

1. wraz z ofertą w oddzielnej kopercie oznaczonej w sposób wskazujący na jej zawartość, np. „oryginał wadium - do postępowania nr CR/11/2022”.

Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty.

Zamawiający informuje, iż po otwarciu ofert oryginał wadium zostanie złożony w Dziale Finansowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie.

9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
4. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt. c) Regulaminu, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
	1. . Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści z Formularzem oferty, stanowiącym **załącznik nr 1** do SWZ.

11.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w formacie nie większym niż A4 (arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4). Ponadto wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny być w języku polskim, a w przypadku dokumentów w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

11.4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich wymaganych w SWZ załączników były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

11.5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, zostały ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

11.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany (poprawki) muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z 12.4.

11.7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

11.8. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r*.* o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

11.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

11.10.Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w miejscu wykonywanych prac w celu sprecyzowania szczegółowego zakresu prac
i związanych z tym kosztów. W przypadku jej nieprzeprowadzenia wszelkie następstwa obciążą Wykonawcę.

11.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem: „zmiana” według zasad przewidzianych w pkt. 12.16.

11.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowana/e. Powiadomienia o wycofaniu zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

11.13. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o treści zgodnej z niniejszą SWZ.

11.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.16.Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach) oraz zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**

**ul. Maszewska 18**

**72-100 Goleniów**

**z dopiskiem:**

**OFERTA PRZETARGOWA na**

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

 **otworzyć nie wcześniej niż 14.06.2022 r. o godz. 12.15.**

1. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**
	1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr | Kryterium i waga |
| 1 | cena oferty pomniejszona o podatek VAT - 100 % |

12.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

13.1. Podana przez Wykonawcę cena oferty będzie wynagrodzeniem umownym – ryczałtowym.

13.2. Cena oferty (wynagrodzenie) musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w SWZ oraz wzorze umowy.

13.3. Cena oferty winna być podana w PLN i powinna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

13.4. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

13.5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.

1. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**
	1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
	2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 16 SWZ
	3. Wykonawca, którego oferta została wybrana obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
2. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
	1. Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3. **ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, ALBO WZÓR UMOWY**
	1. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 7**
4. **OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**
	1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. **INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH LUB DODATKOWYCH**
	1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych lub dodatkowych
6. **INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA LUB ZASTRZEŻENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**
	1. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom.
7. **INFORMACJE DODATKOWE**
	1. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązujący u Zamawiającego.
	2. W sprawach nieuregulowanych SWZ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawne.
	3. W trakcie postępowania i po jego zakończeniu nie przysługują środki odwoławcze inne niż wymienione w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie”, w szczególności dotyczy to wyboru najkorzystniejszej oferty.
	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
	5. Zamawiający jest Zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1129) w związku z powyższym nie ma obowiązku stosowania przepisów PZP.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych przez Wykonawcę prac projektowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie w sprawie szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Załącznik nr 7 –Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

 *Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.*

 *ul. Maszewska 18*

 *72-100 Goleniów*

**Formularz Oferty**

Numer referencyjny postępowania: CR/11/2022

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |

**OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy składając niniejszą ofertę
w postępowaniu – zapytaniu o cenę prowadzonym w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązujący u Zamawiającego.

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

**Oferuję** wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

* wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) wynosi:……...……………….…....……zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….. zł)

* podatek VAT wynosi ………………………………………………………………. ..zł

(słownie: ...................................................................................................................................zł)

* wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi: ................................................................zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………...zł)

1. Zamówienie zrealizuję w terminie: zgodnie z zapisami wzoru umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Niniejszym akceptuję postanowienia zawarte w SWZ, w tym w wzorze umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nich przedstawionych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany
w SWZ.
5. Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu.
6. Oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\* / Oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania \*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(\*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że żadne z informacji zawartych
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Oświadczam, iż nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
6. …………………………………......
7. …………………………………......
8. …………………………………......
9. ……………………………………..
10. ……………………………………..

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera zapisanych ……………………….. stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SWZ.

PODPIS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | PieczęćWykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 2

**O Ś W I A D C Z E N I E**

*o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w* „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązującym u Zamawiającego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: CR/11/2022

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów*

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |

W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązującym u Zamawiającego.

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

PODPIS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NazwaWykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | PieczęćWykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 3

**O Ś W I A D C Z E N I E**

*o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w* „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązującym u Zamawiającego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: CR/11/2022

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów*

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |

W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie” obowiązującym u Zamawiającego.

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

PODPIS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NazwaWykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | PieczęćWykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 4

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: CR/11/2022

 **ZAMAWIAJĄCY:**

*Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów*

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |
|  |

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

w realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby posiadające wymagane uprawnienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja w przedmiotowym zadaniu | Uprawnienia / Kwalifikacje | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | Projektant |  | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………….\*(należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) . |

Informacja nt. niezbędnych uprawnień w kolumnie 4 powyższej tabeli stanowi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

PODPIS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NazwaWykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | PieczęćWykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 5

**WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH**

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: CR/11/2022

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów*

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

wykonałem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa przedsięwzięcia | Opis wykonanych robót oraz inne dane wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu | Wartość robót budowlanych w PLN bez podatku VAT | Data wykonania | Miejsce wykonania | Odbiorca(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| Początek(data) | zakończenie(data) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODPIS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NazwaWykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | PieczęćWykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 6

**OŚWIADCZENIE**

*o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1,2,3, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).*

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: CR/11/2022

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów*

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |

Ja (My) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1,2,3, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

PODPIS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NazwaWykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy | PieczęćWykonawcy | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 7

**WZÓR UMOWY**

zawarta w trybie ustawy Kodeks Cywilny w dniu ………………………… w Goleniowie w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego o udzielenie zamówienia pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.** z siedzibą w Goleniowie, ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów; zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000030662; NIP 856-00-00-206; nr Regon 811187025; o kapitale zakładowym w wysokości: 7 977 500,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowanym przez:

Tomasza Majewskiego – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

……………………..

……………………..

reprezentowanym przez:

…………………..……..

zwanym dalej „**Wykonawcą”**,

została zawarta umowa następującej treści:

 § 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie projektu technicznego dla zadania: **„Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”** oraz sporządzenie kosztorysów: inwestorskiego i ofertowego.
2. Podstawą niniejszej umowy jest oferta **Wykonawcy** z dnia ………………..

 § 2.

1. Zakres prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest następujący :
2. wykonanie schematu zasadniczego modernizowanej instalacji odpylania kotła WR – 10 nr 4 zapewniającej ciągłą emisję poniżej 50 mg/Nm3.
3. wykonanie rysunku zestawieniowego lokalizacji wszystkich urządzeń i podzespołów do modernizacji kotła WR-10 nr 4,
4. sporządzenie specyfikacji zbiorczej
5. sporządzenie kosztorysów inwestorskiego i ofertowego,
6. uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
7. Dokumentacja dla zadania zostanie wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
8. Projekt budowlano – wykonawczy winien spełniać wymagania określone w § 2, a jego treść winna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Powinien posiadać wszelkie wymagane Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z zm.) pozwolenia, uzgodnienia, a ponadto winien być uzgodniony z Zamawiającym.
9. Projekt budowlano – wykonawczy winien być zgodny z:
10. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
11. wymogami ochrony środowiska,
12. przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
13. kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
14. **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do maksymalnego wykorzystania elementów w zmodernizowanej instalacji odpylania i urządzeń współpracujących obecnie pracującej instalacji odpylania kotła WR-10 nr 4.**

§ 3.

1. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania właściwego projektu technicznego opracuje koncepcję. Opracowana przez Wykonawcę koncepcja projektu technicznego na podstawie inwentaryzacji obiektu, przekazanych założeń przez Zamawiającego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej instalacji odpylania kotła WR-10 nr 4, zostanie przekazana do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający w ciągu 3-ch dni zatwierdzi koncepcję lub przedstawi swoje uwagi odnośnie jej treści Wykonawcy.
4. Data zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego będzie datą rozpoczynającą realizację dalszej części przedmiotu umowy.

 § 4.

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej z sporządzeniem kosztorysów: ofertowego i inwestorskiego do dnia 31.08.2022 r.

Uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenie na budowę do dnia 28.02.2023 r.

 § 5.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami otrzymanymi od Zamawiającego.
2. wyjaśnienia **Zamawiającemu** wszelkich ewentualnych niejasności dotyczących jego usług,
3. uwzględnienia ekonomicznych i technicznych warunków **Zamawiającego**,
4. wykonania objętych umową usług z należytą starannością i z korzyścią dla **Zamawiającego**,
5. terminowego zrealizowania zlecenia,
6. wprowadzenia ewentualnych zmian i uzupełnień w zakresie usług, jeśli zostało zgodnie ustalone, że **Wykonawca** nie wykonał ich należycie,
7. informowania **Zamawiającego** na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.
8. aktywnej współpracy ze **Zamawiającym** w zakresie dochodzenia do optymalnej koncepcji modernizacji instalacji,

§ 6.

**Zleceniodawca** zobowiązuje się do:

1. w ustalonych terminach przekazania **Wykonawcy** całej dokumentacji i wszystkich informacji niezbędnych do wykonania usługi w dniu podpisania umowy.
2. współpracy z **Wykonawcą** w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań,
3. informowania na bieżąco **Wykonawcy** o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie usług,

§ 7.

1. Do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu prac lub zmian technicznych proponowanych przez **Wykonawcę** niezbędne jest wyrażenie zgody przez **Zamawiającego**.
2. Wprowadzenie zmian nastąpi w drodze aneksu do umowy.

§ 8.

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi:
* wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) wynosi: …………………. zł

(słownie: ……………………… zł )

1. podatek VAT wynosi: ………………………… zł

(słownie: ………………………….. zł )

* **wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi:** **………………………….. zł**

(słownie: ………………………… zł).

W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, zaś Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia netto powiększonej o należny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany postanowień umowy.

§ 9.

1. Zapłata za wykonanie usługi następować będzie na podstawie wystawionej faktury w oparciu o protokół zdawczo- odbiorczy dokumentacji projektowej.
2. **Zamawiający** zapłaci za wykonane usługi w terminie 14 dni od przyjęcia faktury.
3. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcy** do wystawienia faktury VAT bez podpisu **Zamawiającego**.
4. **Wykonawca** oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP **………………..**
5. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto **Wykonawcy** w ........................................

.................................................................. nr .........................................................................

§ 10.

* + 1. Do kierowania pracami projektowymi **Wykonawca** wyznacza:………………………………
		2. Koordynatorem wyznaczonym przez **Zamawiającego** jest …………………..

§ 11.

* 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany
	przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego przekazania
	uzgodnionej dokumentacji do Zamawiającego.
	2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu
	umowy.
	3. Okres rękojmi na przedmiot umowy określony w § 2 rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i kończy z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o ten przedmiot umowy.
	4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
	5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 3 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
	6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.
	7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.
	8. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się także do sprawowania nadzoru
	autorskiego nad przedsięwzięciem w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych

§ 12.

1. W przypadku, gdy z winy **Wykonawcy** dojdzie do zwłoki w realizacji zadania, **Wykonawca** winien pokryć wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty strat, jakie poniósł **Zamawiający** z tego powodu.
2. **Wykonawca** winien zapłacić **Zamawiającemu** odszkodowanie za wady w budowie i poniesione przez niego koszty, jeśli wada powstała na skutek błędu w projekcie.

§ 13.

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny być dokonane wyłącznie w formie pisemnej.
2. Jeśli **Zamawiający** odstąpi od umowy bez winy **Wykonawcy**, zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości 20% wartości netto umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy **Wykonawcy**, zapłaci on **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 20% wartości netto umowy.
4. **Wykonawca** jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
	1. z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania w wysokości 0,2%wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 25 %.
6. Umowa nabiera mocy prawnej z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 14.

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej przez niego części) Wykonawca przenosi na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli związane z ww. przedmiotem umowy autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.
2. Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, i odmianami tych technik, wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem Utworu, sporządzanie makiety inwestycji, wprowadzanie do pamięci komputera; w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania i modyfikacje.
3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego.
5. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w tym również jego części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy i określone w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz własność nośników / egzemplarzy, na których utwory utrwalono.
7. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania przedmiotu umowy nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nie ujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, wyłączając sytuację, gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.
9. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
10. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie, a także jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych i ochrony danych osobowych stanowiących tajemnicę Zamawiającego, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz uzyskanych przy okazji jej wykonywania i nie ujawniać ich osobom trzecim, poza odpowiednimi pracownikami Wykonawcy (oraz osobami z pomocą których wykonuje Umowę)  i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie zawarte w niniejszym ustępie zachowa swą ważność również po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki w stosunku do swoich pracowników (oraz osób z pomocą których wykonuje Umowę) dla zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją niniejszej Umowy.
12. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Wykonawcę postanowień klauzuli poufności lub ochrony danych osobowych, będzie miał prawo żądać od Wykonawcy natychmiastowego zaniechania naruszeń oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem skutków tego naruszenia, w tym kosztów postępowania sądowego.

§ 15.

1. PEC Sp. z o.o. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych prezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w PEC Sp. z o.o.: iod@pec.goleniow.pl
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. na podstawie art.6 ust.1lit.f)RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1 w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust.1., jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru PEC Sp. z o.o.) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, PEC Sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust.1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 16.

Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, poddają je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby **Zamawiającego**.

 § 17.

Umowa niniejsza sporządzona została w 4 –ch egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki:

* + 1. Formularz oferty

 **WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :**

Załącznik nr 8

Szczegółowy opis zamówienia – OPZ

**Opracowanie projektu technicznego dla zadania: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”**

Zakres prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest następujący :

1. wykonanie schematu zasadniczego modernizowanej instalacji odpylania kotła WR – 10 nr 4 zapewniającej ciągłą emisję poniżej 50 mg/Nm3.
2. wykonanie rysunku zestawieniowego lokalizacji wszystkich urządzeń i podzespołów do modernizacji kotła WR-10 nr 4,
3. sporządzenie specyfikacji zbiorczej
4. sporządzenie kosztorysów inwestorskiego i ofertowego,
5. uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Dokumentacja dla zadania zostanie wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Projekt budowlano – wykonawczy winien spełniać wszystkie powyższe wymagania, a jego treść winna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Powinien posiadać wszelkie wymagane Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z zm.) pozwolenia, uzgodnienia, a ponadto winien być uzgodniony z Zamawiającym.

Projekt budowlano – wykonawczy winien być zgodny z:

1. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
2. wymogami ochrony środowiska,
3. przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
4. kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do maksymalnego wykorzystania elementów w zmodernizowanej instalacji odpylania i urządzeń współpracujących obecnie pracującej instalacji odpylania kotła WR-10 nr 4.**